[image: image1.png];TM







ООО ППП «ТехноМаш»

Тел.(347)216-43-00, texnomash@mail.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа горелки ГМТу
	Заказчик:                                                                                                                                         

	Адрес заказчика: 

	Контактное лицо (ФИО, должность): 

	Наименование и местоположение объекта: 

	Телефон:                                                             e-mail:                                      

	Дата заполнения ОЛ:

	№
	Параметры
	Значение

	1
	Тип горелки:
	газовая
	

	
	
	газо-жидкостная
	

	2
	Способ подачи воздуха в горелку:
	инжекционный
	

	
	
	дутьевой от вентилятора  
	

	3
	Номинальная тепловая мощность горелки Pт, МВт (Гкал/ч)
	

	4
	Возможный диапазон изменения тепловой мощности горелки
	

	5
	Газ на основную и пилотную горелку
	компонентный состав, объемн. или весовые %%  
	

	
	
	влажность, г/м3  
	

	
	
	температура газа в коллекторе перед горелкой °С  
	

	
	
	давление в коллекторе перед горелками, МПа (кгс/см2)  
	

	
	
	плотность газа при  0°С, кг/м3  
	

	
	
	теплота сгорания газа при  0°С, Qн, кДж/м3, (ккал/м3
	

	1* 
	
	пределы изменения компонентного состава газа в  процессе эксплуатации горелки
	

	6
	Жидкое топливо
	марка
	

	
	
	вязкость при 20°С  
	

	
	
	низшая теплота сгорания Qн, кДж/кг, (ккал/кг)  
	

	
	
	содержание воды, вес. %%  
	

	
	
	содержание серы, вес. %%  
	

	
	
	температура в коллекторе перед горелкой, °С  
	

	
	
	давление в коллекторе в прямой и обратной линии, МПа, (кгс/см2)  
	

	
	
	наличие механических примесей и их фракционный состав  
	

	7
	Водяной пар на распыливание жидкого топлива
	давление  в коллекторе перед горелками, МПа (кгс/см2)  
	

	
	
	температура перед горелками  
	

	8
	Воздух, поступающий для сгорания топлива для дутьевых горелок
	температура, °С  
	

	
	
	давление перед горелками, Па  (мм вод.ст.)  
	


	
	
	Способ подвода воздуха к горелкам:
	индивидуальное
	

	
	
	
	блочное
	

	9
	Разрежение в топочном пространстве печи, Па, (мм вод.ст
	на уровне горелочного камня  
	

	
	
	на выходе из радиантной камеры (на перевале)  
	

	10
	Желаемая длина видимого факела, м
	

	11
	Расположение горелок на печи
	подовое
	

	
	
	сводовое
	

	
	
	горизонтальное
	

	12
	Условное обозначение (шифр) трубчатой печи и назначение установки, в состав которой входит печь
	

	13
	Пилотные горелки
	постоянно действующая без автоматического контроля наличия пламени  
	

	
	
	постоянно действующая с системой контроля наличия пламени  
	

	
	
	инжекционная запальная горелка непрерывного действия 
	

	14
	Способ розжига пилотной горелки
	переносная запальная горелка 
	

	
	
	электрозапальник автономный мобильный 
	

	15
	Тип внешнего контура горелочного камня
	цилиндрический
	

	
	
	квадратный  
	

	16
	Размеры топочной камеры 
	


ОЛ на запально-пилотную горелку типа «ЗСУ-ПИ»
	Параметры
	Значение

	Режим работы горелки
	· Розжиг основной горелки

· Пилотный режим (постоянный)

	Требуемая мощность, кВт,
	

	Давление подводимого газа, КПа
	

	Внешний диаметр корпуса
	· 38 мм

· 45 мм

· 60 мм

	Степень защиты
	· IP54

· IP65

· Взрывозащита Ехд

	Длина погружной части ствола, мм
	

	Установочный фланец горелки 
	· Стандартное

· Спец. Исполнение

· Не требуется

	Тубус установочный (для монтажа горелки)
	· Стандартное

· Спец. Исполнение

· Не требуется

	Способ контроля собственного пламени
	· Встроенный ион-датчик

· Фотодатчик

	Способ розжига
	· Встроенным высоковольтным электродом

· Внешним автономным запальником (типа ЭЗАМ)


Дополнительные требования/Комментарии (при необходимости):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________       ______________________          _____________________________
(Должность)
 

                   (подпись)


   (расшифровка подписи)

