[image: image1.png];TM







ООО ППП «ТехноМаш»

Тел.(347)216-43-00, texnomash@mail.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа Горизонтальной  УФСКА-Г 
установки факельной со средствами контроля и автоматизации 
	Заказчик:                                                                                                                                         

	Адрес заказчика: 

	Контактное лицо (ФИО, должность): 

	Наименование и местоположение объекта: 

	Телефон:                                                             e-mail:                                      

	Дата заполнения ОЛ:


	№
	1. Климатические условия района эксплуатации
	Значение

	1.1
	Климатические исполнение (У, УХЛ, ХЛ)
	

	1.2

	Район эксплуатации
	

	1.3
	Строительно-климатическая

зона района строительства и

подрайон в соответствии

СП 131.13330.
	Климатический район
	

	
	
	Климатический подрайон
	

	1.4
	Расчетная зимняя температура

окружающего воздуха с

обеспеченностью 0,92 согласно

СП 131.13330.
	Наиболее холодной

пятидневки
	

	1.5
	Абсолютная температура

окружающего воздуха
	Абсолютная минимальная
	

	
	
	Абсолютная максимальная
	

	1.6
	Район и расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	1.7
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	1.8
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	1.9
	Сейсмичность района строительства по СП 14.13330, не более,

баллов
	


	№
	2. Поставляемое оборудование
	Значение или

 (Да /Нет)

	2.1
	Горизонтальная факельная установка (УФСКА-Г), Количество 
	

	2.2
	Автоматизированная система управления розжигом и контролем пламени АСУРКП
	

	2.3
	Обратный клапан
	

	2.4
	Анкерные болты 
	


	№
	3. Система розжига АСУРКП
	Значение или
 (Да /Нет)

	3.1
	Дежурные горелки, шт. 
	

	3.2
	Исполнение панели управления и розжига
	- климато​за​щи​щённое
	

	
	
	- взрывобезопасное  и климатозащищённое  
	

	3.3
	Пульты управления
	- местный единый
	

	
	
	- местный + дистанционный
	

	3.4
	Кабель марки КВБбШвнг 4х1,5, написать расстояние от факела до пульта управления местного или до операторной 
	

	3.5
	Газ на дежурные горелки

	- попутный (сбросной)
	

	
	
	- топливный сетевой (Гост)
	

	3.6
	Для стабильной работы одной дежурной горелки необходимо: давление 0,1 – 0,3 МПа, расход газа  3 – 4 нм3/час.


	4. Проектные параметры процесса факельного сжигания

	№
	Показатели
	Значение или

 (Да /Нет)

	4.1
	Вид сброса:
	- постоянный
	

	1* 
	
	- аварийный
	

	2* 
	
	- периодический
	

	4.2
	Вид факельной установки
	- одноствольная
	

	3* 
	
	- совмещенная 
	

	4.3
	Диаметр входного штуцера, мм
	


	5. Характеристики рабочей среды

	5.1 Режим работы

	№
	Свойства газа
	Поток №1
	Поток №3 
(если требуется)


	Поток №3

(если требуется)



	5.1.1
	Сбрасываемая (сжигаемая) среда
	
	
	

	5.1.2
	Расход сбросного газа, нм3/час
	Минимум
	
	
	

	
	
	Максимум
	
	
	

	5.1.3
	Давление на входе в ствол (изб.), МПа
	Минимум
	
	
	

	
	
	Максимум
	
	
	

	5.1.4
	Температура, оС
	Минимум
	
	
	

	
	
	Максимум
	
	
	

	5.1.5
	Плотность газа, кг/м3
	
	
	

	5.1.6
	Молярная масса, г/моль
	
	
	

	5.2 Параметры сбросного газа

	Состав газа, % об.
	Поток №1
	Поток №3 
(если требуется)


	Поток №3

(если требуется)



	Метан
	
	
	

	Этан
	
	
	

	Пропан
	
	
	

	Бутаны
	
	
	

	Пентаны
	
	
	

	Гексаны
	
	
	

	Азот 
	
	
	

	Сероводород 
	
	
	

	Углекислый газ 
	
	
	

	Другое
	
	
	


	6. Особые требования

	№
	Показатели
	Значение или

 (Да /Нет)

	6.1
	Требуются ли дополнительные услуги
	ШМР 
	

	
	
	ПНР
	

	
	
	Транспортировка (место назначения)
	

	6.2
	Требования к КИПиА
	


Дополнительные требования/Комментарии (при необходимости):

______________________________________________________________________________________________________________

ОЛ заполнил _________________       ____________       _______________________________

                                   (Должность)                                (подпись)


   (расшифровка подписи)

